## Slide 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace | 
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0245
Číslo DUM: | VY_32_INOVACE_05_C_07
Tematická oblast: | Prvky ústředního topení.
Téma: | Rozvaděče použití
Autor: | Ing. Václav Nepokoj
Datum vytvoření: | Listopad 2012

## Slide 2
Anotace
Materiál je určen pro studijní obor MIEZ, předmětu VYTÁPĚNÍ, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky a schématy doplněných textem podporujícím výklad učitele.
Metodický pokyn
Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

## Slide 3
Rozvaděč se sestává s rozdělovače a sběrače
Rozdělovač napojuje více topných okruhů nebo větví u topné vody
Sběrač jednotlivé topné okruhy nebo větve opět spojuje u vratné vody.
Rozvaděče - použití

## Slide 4
Rozvaděče jsou různé konstrukce a různé velikosti
  Používají se u kotlů - osazují s přímo ve zdroji.
  Může rozdělovat jednotlivé okruhy v budově vzhledem k orientaci stran, případně doplněné okruhem pro přípravu teplé užitkové vody.
  Mohou se použít pro horizontální připojení jako patrové nebo bytové – výhodou je omezení počtu stoupacích potrubí.
  Používají se pro jednotlivé větve podlahového vytápění.
  Osazují se u výměníkových stanic.
Rozvaděče - použití

## Slide 5
Kontrolní otázky
Z jakých částí se skládá rozvaděč?
K čemu se používá rozvaděč?
Jak se využívají u podlahového vytápění.
Rozvaděče - použití

## Slide 6
Stanislav Tajbr Vytápění. Praha 2003 Sobotáles ISBN 80-85920-96-4
Pokud není uvedeno jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů.
Použité zdroje
Notes: ko